## TROŠKOVNIK -građ.nogom.kl
| Investitor: | Općina NOVI GOLUBOVEC
Novi Golubovec 34a
OIB: 61688552243
| Građevina: | GRAĐEVINA NOGOMETNOG KLUBA
- adaptacija etaže potkrovlja
| Lokacija: | Novi Golubovec
k.č.br. 2151/2, k.o. Veternica
| Predmet: | TROŠKOVNIK
- adaptacija etaže potkrovlja - faza A
| Datum: | srpanj 2025.
| Izradila tvrtka: | ARIS d.o.o.
Frana Supila 50a, Varaždin
| Glavni projektant: | Ivan Vindiš, dipl.ing.arh.
(mjesto) i (datum)
(naziv tvrtke / zajednice ponuditelja)
Napomena:
Prije objave troškovnika u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske potrebna je suglasnost projektanta.
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A) | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
B) | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 0
C) | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
D) | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 0
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK RADOVA Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa po svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja sa naručiteljem, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, treba se obratiti naručitelju da definira detaljnije stavku. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti naručitelja s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi naručitelj u suglasnosti sa nadležnim tijelom, a sve nakon proučenog prijedloga izvođača. Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se ne taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedbene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta. Izvedeni radovi moraju odgovarati uzorcima u cijelosti. Izvoditelj radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na relativnu ±0,00 kotu. Ukoliko se pokažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora, te zatražiti objašnjenja. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Zemljani radovi se obračunavaju u zbijenom sraslom stanju. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente do potpune funkcionalnosti.
Prije davanja ponude obavezno proučiti stanje na građevini , pripadajuću tehničku dokumentaciju te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom, transportne troškove dovoza i odvoza robe i materijala, te potrebna radna i pomoćna skela.
Ovaj troškovnik je sastavni dio ugovora o građenju, sklopljenog između investitora i izvođača. Sve stavke podrazumijevaju izvođenje svih detalja sa svim konstruktivnim dijelovima, besprijekorno prema nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku sukladno hrvatskim ili jednakovrijednim normama. Jedinične cijene stavke obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, kao i osnovni i pomoćni materijal za izvedbu iste, troškove izrade ili dobave, troškove unutarnjeg i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta ugradnje, uskladištenja, montaže i demontaže skele za potrebe izvršenja stavke, troškove osiguranja od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i drugih uređaja, troškove potrošnje električne i druge energije, te troškove pripreme i režijskog osoblja gradilišta.
Sva oštećenja koje izvođač prouzroči izvršenjem predmetne stavke, na objektu, prometnicama, instalacijama i uređajima dužan je pravovremeno otkloniti o vlastitom trošku. Na eventualne probleme i nejasnoće u izvođenju izvođač je dužan upozoriti naručitelja, odnosno nadzornog inženjera. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ukoliko bi kvaliteta izvršene stavke bila protivna predviđenoj kvaliteti predviđena opisom iz troškovnika odnosno nacrta.
U tom slučaju izvođač je dužan o svom trošku izrađene dijelove građevine ukloniti ili srušiti i ugraditi materijale kvalitete propisane troškovnikom odnosno nacrtom. Ukoliko izvođač namjerava izvesti stavku materijalima kvalitetnijim odnosno skupljim od propisane, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera, odnosno investitora, te s njim usuglasiti novu cijenu uz potpis i privolu istih, jer u protivnom nema pravo na bilo kakvo povećanje cijene. Poslije svakog izvršenog rada izvođač je dužan očistiti gradilište i otpremiti sa sobom sav višak materijala i pakiranja, jer će mu se u protivnom zaračunati troškovi čišćenja po uobičajenoj cijeni.
Potpisom ugovora o građenju i ovog troškovnika koji je sastavni dio ugovora, izvođač preuzima sve obveze iz ugovora , ovih općih uvjeta i troškovničkih stavaka te se odriče prava njihovog naknadnog pobijanja.
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
Ovim troškovnikom su obuhvaćeni radovi i troškovi adaptacije i uređenja etaže potkrovlja predmetne građevine nogometnog kluba kao i uređenje posebnog ulaza u potkrovlje, uključivo:
- izvedba građevinsko obrtničkih radova uređenja
- izvedba instalacija vodovoda i kanalizacije uključivo spajanja iste na postojeću instalaciju prizemlja
- izvedba strojarskih instalacija grijanja i ventilacije
- izvedba elektro instalacija uključivo spajanje na postojeću instalaciju u prizemlju.
A) | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I | Pripremni radovi
Predmet razgradnje su svi potrebni građevinski, obrtnički i instalaterski radovi postojeće građevine za izvedbu gore navedenih radova adaptacije. Grubi građevinski radovi su izvedeni.
Sva planirana razgradnja ne utječu na smanjenu stabilnost i ugroženost temeljnih zahtjeva za građevinu.
Prilikom razgrađivanja treba se držati slijedećih pravila i uputa: Prvo treba isključiti radni dio prostora građevine od svih priključaka komunalne infrastrukture, a isto mora izvršiti ovlaštena osoba. Zatim treba osigurati područje oko objekata na min. udaljenosti do 4,0 m i ograditi ih ogradom. Nužno je urediti pristupe do građevine prilikom potrebnih rušenja. Tek nakon osiguranih svih prethodno navedenih radnji može se pristupiti planiranom razgrađivanju planiranih elemenata zgrade. Razgrađivanje planiranih dijelova građevine je ručno, sa manjim strojnim ručnim alatima. Način zbrinjavanja građevinskog otpada. Materijal od razgrađivanja potrebno je selektirati, po potrebi usitniti te otpremiti na legalnu deponiju na zbrinjavanje prema zakonskoj regulativi. Trošak otpreme i zbrinajvanja je u cijeni svake pojedine stavke. U slučaju kada bi eventualno nastala prašina prilikom razgradnje i demontaža, potrebno je mjesto rada pažljivo polijevati vodom. Nakon izvedenih radova razgrađivanja, potrebno je očistiti radni i okolni prostor do uređenja kao prije adaptacije i demontaža.
1 | Utovar, odvoz i zbrinjavanje deponiranog materijala na deponije građevinskog i drugog otpada udaljene do 3 km.i.Deponiju i zbrinjavanje otpadnog materijala osigurava izvođač radova. U cijenu uključeno i čišćenje i uređenje prostora u probitno zatečeno stanje nakon završetka svih radova.
- građ. otpad, šuta…ukupno do 5 m3
|  | komplet | 1 |  | 0
A) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Zidarski radovi
NAPOMENA: Pijesak za mort mora biti čist, bez organskih primjesa. Cement mora odgovarati predviđenoj kvaliteti cementa prema zahtjevu podloge i zatečene konstrukcije. Upotrebljeni dodaci koji služe za poboljšavanje ugradljivosti morta, za postizanje nepromočivosti ili poboljšanje kemijskih i mehaničkih svojstava, moraju odgovarati utvrđenim standardima i dokumentiranim odgovarajućim atestima. U cijenu obračunati i pokretnu skelu za rad na visini do 2,7m.
1 | Zidanje pregradnih opečnih zidova debljine 20 cm. Zidanje uz strehu na širem dijelu potkrovne etaže, sa niveliranjem nadozida na visinu kao ostali dio - do 1,40 m visine.
| - opeka d=20 cm | m2 | 25 |  | 0
2 | Žbukanje unutarnjih zidova i stropova (koji nemaju spušteni strop) žbukom u tri sloja. U cijeni i potrebna radna skela visine do 3 metra. Spojeve betona i opeke armirati staklenom mrežicom.
| - žbukanje zidova | m2 | 184 |  | 0
| - žbukanje stropova (ulazm stepenice | m2 | 21 |  | 0
3 | Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije prizemlja. HI se sastoji od 1x hladni premaz i 1x bitumenske trake sa staklenim valom, GV-4. Izolaciju izvesti sa preklopima, minimum 10,00 cm po dužini i širini. | m2 | 18 |  | 0
4 | Zidarski popravak i poravnanje razgrađenih ploha zidova i podova po završetku ugradnje instalacija i to:
| - šlicevi širine do 20 cm | m1 | 12 |  | 0
| - šlicevi širine do 10 cm | m1 | 12 |  | 0
| - prodori kroz strop, presjeka cca 20x20 cm. | kompl | 4 |  | 0
5 | Izrada podne konstrukcije koja se sastoji:
prizemlje
- arm cem estrih d=6 cm, M-20 armiran sa vlaknima od staklenog voala ili slično (0,80 kg/m3 glazure)
- PE folija 0,25 mm 1x
- dilatacioni polistiren uz zidove 1x10 cm.
- polistiren d= 6 cm
|  | m2 | 18 |  | 0
etaža potkrovlja
- arm cem estrih d=7 cm, M-20 armiran sa vlaknima od staklenog voala ili slično (0,80 kg/m3 glazure)
- PE folija 0,25 mm 1x
- dilatacioni polistiren uz zidove 1x10 cm.
- polistiren d= 3+1 cm
|  | m2 | 243 |  | 0
6 | Izrada armirano-cementnog estriha u sanitarnim prostorijama potkrovlja na termo-izolaciju, ukljućivo:
- armirani estrih debljine 6 cm, M-20 armiran sa vlaknima od staklenog voala ili slično (0,80 kg/m3 glazure)
- PVC folija
- polistiren granule kapo TERMOTEK, d=5 cm
- dilatacioni polistiren uz zidove 1x10 cm.
|  | m2 | 20 |  | 0
7 | Zidarska ugradnja okvira za otirač, dimenzije 120 x 60 cm, visine profila do 35 mm, ukljućivo izrada podloge u minimalnom padu kao i postava odvodne cijevčice od PVC-a fi 20 mm. | kom | 1 |  | 0
8 | Zidarska pripomoć kod raznih radova obrtničkih i instalaterskih radova, a sve odobreno od nadzornog inženjera putem građevinskog dnevnika.
| - KV zidar | h | 10 |  | 0
| - NKV radnik | h | 10 |  | 0
9 | Čišćenje građevine za vrijeme građenja i priprema za primopredaju, te odvoz svega otpadnog materijala na gradsku deponiju. | kompl | 1 |  | 0
A) | Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Gipskartonski radovi
1 | Dobava i montaža gipskartonskih pregradnih zidova ukupne debljine 15 cm. Nosiva konstrukcija sastoji se od metalnih profila, pričvršćenih u zid, pod i arm. betonski strop. Po potrebi ugrađuje se dodatni profili za ugradbu dovratnika. Obloga se izvodi od gipskartonskih ploča pričvršćenih s obje strane nosive metalne konstrukcije, a između obloge ugrađuje se sloj termoizolacije. U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala, uključivši i brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje kitanja, poravnavanja i sl., a prema standardima i uputstvu proizvođača. Sastav zida:
- vodootporne gipskartonske obične ploče debljine 2x1,25 cm
- nosiva metalna konstrukcija
- termoizolacija mineralna vuna debljine 8,0 cm
- vodootporne gipskartonske obične ploče d = 2x1,25 cm
|  | m2 | 23.7 |  | 0
2 | Sve isto kao stavka 1, samo ukupna debljina zida 12,5 cm, ispuna kamenom vunom d=5 cm
|  | m2 | 10 |  | 0
3 | Dobava i montaža gipskartonskih pregradnih zidova ukupne debljine 15 cm. Nosiva konstrukcija sastoji se od metalnih profila, pričvršćenih u zid, pod i arm. betonski strop. Po potrebi ugrađuje se dodatni profili za ugradbu dovratnika. Obloga se izvodi od gipskartonskih ploča pričvršćenih s obje strane nosive metalne konstrukcije, a između obloge ugrađuje se sloj termoizolacije. U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata i materijala, uključivši i brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje kitanja, poravnavanja i sl., a prema standardima i uputstvu proizvođača. Sastav zida:
- gipskartonske obične ploče debljine 2x1,25 cm
- nosiva metalna konstrukcija
- termoizolacija, mineralna vuna debljine 8,0 cm
- gipskartonske obične ploče debljine 2x1,25 cm
|  | m2 | 102 |  | 0
4 | Izrada jednostrane obloge zida gipskartonskim pločama, uključivo potrebni slojevi i to uz strešne zidove, uključivo
- nosiva metalna konstrukcija
- termoizolacija u pločama debljine 6,0 cm
- gipskartonske obične ploče debljine 2x1,25 cm
|  | m2 | 91 |  | 0
4 | Dobava i ugradba (u suradnji sa nadzorom) tipskih ili zamjenskih elemenata i pribora za ovjes sanitarija na GK zidove i obloge. | kom | 6 |  | 0
5 | Dobava materijala i izrada spuštenog stropa u etaži potkrovlja iznad sanitarnih čvorova, koji se sastoji od gipskartonskih ploča d=12,5 mm, roštilja od pocinčanih Fe profila, PE folije i kamene vune d=20 cm. Sve prema propisima i pravilima struke. Standardna završna obrada spojeva i površine prema kvaliteti Q2. Obračun po m2 obloge.
- nosiva metalna konstrukcija za strop, ovjes do 30 cm
- kamena vuna debljine 20 cm,
- PE folija 0,2 mm
- gipskartonske obične ploče debljine 1,25 cm
|  | m2 | 21 |  | 0
6 | Dobava materijala i izrada spuštenog stropa u etaži potkrovlja, koji se sastoji od vodootpornih gipskartonskih ploča d=12,5 mm, roštilja od pocinčanih Fe profila, PE folije i kamene vune d=20 cm. Sve prema propisima i pravilima struke. Standardna završna obrada spojeva i površine prema kvaliteti Q2. Obračun po m2 obloge.
- nosiva metalna konstrukcija za strop, ovjes do 30 cm
- kamena vuna debljine 20 cm,
- PE folija 0,2 mm
- vodootporne gipskartonske obične ploče debljine 1,25 cm
|  | m2 | 279 |  | 0
7 | Dobava i montaža revizijskih otvora s aluminijskim okvirom, eloksirano, s nevidljivim zatvaralačkim mehanizmom i osiguračem, s ugrađenom pokrivnom ločom i obuhvatnom brtvom na profilu vratiju, tj. Okvira (KOMBI DW).
| - revizijska vrata kao standardna izvedba, 40x40 cm | kom | 2 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja ojačanja u gpskartonske zidove za postavu stolarije. Obračun po metru dužnom ojačanja. | m1 | 52 |  | 0
A) | Ukupno III: |  |  |  | 0
IV | Stolarski radovi
1 | Dobava materijala, izrada i ugradba sanitarne kabine i pregrade čine: pregrade, dovratnici s jednokrilnim zaokretnim vratima korisne širine 65 cm, i bočnih međustijena kao i potrebni element za fiksiranje na visini od 2,0 m. . Kabine izrađene od kompakt ploča d=13 mm. Svi rubovi kompakt ploča završno obrađeni sa skošenim rubovima. Kabine korisne visine 2,0 m uključivo inox nogice visine 15 cm. Svi spojevi međustijena i dovratnika sa zidanim zidovima, te međustijena s dovratnicima, izvedeni su U13 alu profilima. Prednja linija ojačana je profilima fiksiranim za dovratnike i bočne međustijene ili zidove. Vrata opremljena leptir bravom i kuglom s mogućnošću sigurnosnog otvaranja. U jediničnoj cijeni obuhvaćen je sav osnovni i pomoćni materijal kao i ugradnja na licu mjesta. Obračun se vrši po kom ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti.
a) | - kabina jednostruka sa jednim vratima i boćnim fiksnim elementima, ukupne šiirine 190 cm | kompl | 0 |  | 0
b) | - pregrada uz pissoar, širine 60 cm i visine 120 cm. | kompl | 0 |  | 0
2 | Izrada, dobava i ugradba jednokrilnih punih glatkih drvenih vratiju. Vratno krilo furnirano furnirom po izboru investitora, završno zaštićeno lazurnim premazom. U jediničnu cijenu sadržani su i suhomontažni dovratnici, pokrovne letve dovratnika, lajsne i okov, cilindrična brava s 3 ključa, kvake s rozetom i štitom za drv. stolariju, odbojnik vratiju, brtve i ostali materijal potreban za ugradnju. Dovratnici su od masiva dim. 55 x 105 mm, furnirana furnirom po izboru projektanta, sa akustičkim brtvama. Lajsne su od uslojenog drva,furnirane furnirom kao i vratno krilo. Vrata se montiraju u ojačane otvore u gipskartonske stijene ili u pripremljene zidarske otvore, prema pravilu struke. Krila vratiju biti će brtvljena po svim obodima, s tim da se ostavi visinska reška prema podu od 1,5 cm i to bez brtvljenja.
Cijena komplet do potpune funkcionalnosti.
| - jednokrilna puna drvena furnirana vrata za stolarski svijetli otvor 71 x 210 cm + nadsvjetlo 60 cm, ostaklenje dvostrukim IZO staklom. | kom | 0 |  | 0
| - jednokrilna puna drvena furnirana vrata za stolarski svijetli otvor 71 x 210 cm. | kom | 0 |  | 0
| - jednokrilna puna drvena furnirana vrata za stolarski svijetli otvor 81 x 210 cm + nadsvjetlo 60 cm, ostaklenje dvostrukim IZO staklom. | kom | 0 |  | 0
3 | Sve isto kao stavka 2, ali vrata poluostaklejna sigurnosnim neprovidnim staklom minimalne debljine 8 mm.
| - jednokrilna puna drvena furnirana vrata za stolarski svijetli otvor 91 x 210 cm | kom | 0 |  | 0
4 | Dobava i postava unutarnje PVC klupčice širine do 25 cm. Obračun po metru dužnom. | m1 | 0 |  | 0
A) | Ukupno IV: |  |  |  | 0
V | Bravarski radovi
1 | Dobava materijala, izrada i ugradba bravarske ograde unutarjih stepeništa. Ogradu izvesti od nerđajućeg čelika, rukohvat i stupova (fi 50 mm), vertikalnih profila (fi 25 mm) na osnom razmeku od 15 cm, okrugle pločica za montažu (fi 110 mm). Ograda stubišta je dužine 290 + 290 + 150 cm, a , dok je visina 100 cm. U jediničnoj cijeni obuhvaćen je sav osnovni i pomoćni materijal kao i ugradnja na licu mjesta. Obračun se vrši po m´ ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti.
| - ograda | m1 | 7.3 |  | 0
2 | Dobava materijala i izrada ulaznog rešetkastog otirača sastavljenog od čeličnog okvira od "L" profila 30 x 30 x 2 mm, na koje naliježe rešetka dim. 120 x 60 cm, visine lamela do 30 mm. U cijeni komplet sa zaštitnim premazom temeljne boje i 2x lakom, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal za izradu i učvršćenje rešetke.
| Obračun se vrši po kom ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i postava nerđajučih čeličnih profila profila za pragove na unutarnjim vratima. Profil "L" 30/30/3 mm, obračun po metru dužnom ugrađenog profila. | m1 | 12 |  | 0
A) | Ukupno V: |  |  |  | 0
VI | Keramičarski i podopolagački radovi
NAPOMENA: Sve radove treba izvesti prema tehničkim propisima i uputama projektanata i nadzornog inženjera. Izvoditelj radova treba upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku. Prije početka radova potrebno je konstatirati kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi. Potrebno se pridržavati propisa za zidne i podne keramičke pločice, te tehničkih uvjeta za izvođenje keramičarskih radova.
Keramičarski radovi
1 | Izrada hidroizolacije podova sanitarija i zidova sanitarnih čvorova hidroizolacijskim premazom kao AKWALASTIK 5,0. ili jednakovrijedno. Izolira se pod sa soklom u visini od 20,00 cm, zid oko umivaonika i pissoara u površini od 1,50 m2. Nanosi se u dva sloja ukupnog utroška 4,00 kg/m2 metalnom gladilicom, četkom ili valjkom na pripremljenu podlogu. Hidroizolaciju izvesti na glazuri i zidovima. Ojačanje rubova na prelazu iz horizontale u vertikalu ugradnjom gumene dilatacijske trake iz sustava AKWABAND ARM E ili jednakovrijedno. Ojačanje se utapa u prvi sloj premaza, a drugim se prekriva u potpunosti. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 100 |  | 0
2 | Opločenje zidova zidnim keramičkim pločicama postavom na ljepilo, fuga do 3 mm. Pločice I klase, odabir pločica od strane investitora, pločice do 20 €/m2. Opločenje zidova visine do stropa, u čajnoj kuhinji visine 1,50 metara. Postava pločica do potpune funkcionalnosti, uključivo i fugiranje.
a) | - oblaganje zidova keramičkim pločicama na pripremljenu podlogu, uključivo i fugiranje | m2 | 49 |  | 0
b) | - PVC kutne i završne lajsne boja prilagođena odabiru samih pločica | m1 | 14.6 |  | 0
c) | - izvedba vertikalnih i horizontalnih silikonskih radnih fuga u boji kao fuge obloge pločicama. | m1 | 24 |  | 0
3 | Dobava mateirjala, priprema podloge i opločenje poda sanitarija protukliznim keramičkim pločicama (protukliznost R10) postavom na ljepilo. Fuge dimenzije do 3 mm .Odabir pločica prema odabiru investitora, pločice do 20 €/m2. Postava pločica do potpune funkcionalnosti.
a) | - oblaganje podova keramičkim pločicama na pripremljenu podlogu, uključivo i fugiranje, pločice min R10. | m2 | 21 |  | 0
b) | - izvedba sokla od podnih keramičkig pločica visine do 10 cm, uključivo potrebno brušenje uglova i fugiranje masom kao podna fuga. | m1 | 6 |  | 0
4 | Dobava mateirjala, priprema podloge i opločenje poda hodnika i ostalih prostora keramičkim pločicama postavom na ljepilo. Fuge dimenzije do 3 mm .Odabir pločica prema odabiru investitora, pločice do 20 €/m2. Postava pločica do potpune funkcionalnosti.
a) | - oblaganje podova keramičkim pločicama na pripremljenu podlogu, uključivo i fugiranje | m2 | 0 |  | 0
b) | - izvedba sokla od podnih keramičkig pločica visine do 8 cm, uključivo potrebno brušenje uglova i fugiranje masom kao podna fuga. | m1 | 0 |  | 0
5 | Dobava mateirjala, priprema podloge i opločenje stepenica i pripadajućih podesta a protukliznim keramičkim pločicama (protukliznost R10) postavom na ljepilo. Fuge dimenzije do 3 mm .Odabir pločica prema odabiru investitora, pločice do 20 €/m2. Postava pločica do potpune funkcionalnosti
a) | - oblaganje stepenica (gazište i čelo), keramičkim pločicama na pripremljenu podlogu, uključivo i fugiranje. Obračun po metru dužnom stepenica. | m1 | 23.4 |  | 0
a) | - oblaganje podesta i podova keramičkim pločicama na pripremljenu podlogu, uključivo i fugiranje | m2 | 11.1 |  | 0
b) | - izvedba sokla od podnih keramičkig pločica visine do 8 cm, uključivo potrebno brušenje uglova i fugiranje masom kao podna fuga. | m1 | 37.6 |  | 0
Podopolagački radovi
6 | Dobava i postava laminat podne obloge d=8 mm, postava na tipsku foliju d=3 mm. Laminat obloga viša kvaliteta, odabir po investitoru.
| - poddna obloga dvorane i ureda | m2 | 0 |  | 0
| - kutne lajsne | m1 | 0 |  | 0
7 | Dobava i postava protuklizne gumene obloge prostora teretane, bez ljepljenja. Gumena obloga sa gornjom čepastom strukturom za povečanje protukliznosti, debljine 5 do 6 mm.
|  | m2 | 0 |  | 0
A) | Ukupno V: |  |  |  | 0
VI | Soboslikarski i ličilački radovi
1 | Bojenje svih žbukanih zidova poludisperznom bojom, uključivo potrebno gletanje i sve predradnje do jednoličnosti, te sitni popravci nastali prilikom čišćenja i završetka radova. Visina zidova do 3,20 metara uključivo i radna skela. Zidovi koji se oblažu keramikom, ožbukati vapneno-cementnom žbukom.
| - zidovi | m2 | 0 |  | 0
2 | Bojanje unutarnjih gipskartonskih ploha zidova i stropova poludisperzivnim bojama u tonu po izboru naručiteljla uljučivo potrebno gletanje i završno čišćenje.
a) | - zidovi -dogradnja | m2 | 0 |  | 0
b) | - stropovi -dogradnja | m2 | 0 |  | 0
3 | Priprema i bojenje drvenih vidljivih elemenata krovišta lazurnom bojom u tonu drva, komplet do jednoličnosti. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 0 |  | 0
A) | Ukupno VI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A) | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I | Pripremni radovi |  |  |  | 0
II | Zidarski radovi |  |  |  | 0
III | Gipskartonski radovi |  |  |  | 0
IV | Stolarski radovi |  |  |  | 0
V | Podopolagački radovi |  |  |  | 0
VI | Soboslikarski i ličilački radovi |  |  |  | 0
A) | Ukupno građ. obranički radovi (bez PDV-a): |  |  |  | 0
B) | VODOVOD I KANALIZACIJA
UNUTARNJI VODOVOD I KANALIZACIJA
- izvedba instalacija vodovoda i kanalizacije uključivo spajanja iste na postojeću instalaciju prizemlja
Razgradnja i zidarski radovi
1 | Bušenje rupa i štemanje postojećeg zida i stropa prizemlja za potrebno sspajanje instalacije vodovoda i kanalizacije potkrovne etaže na sustav instalacije i ste u prizemlju.
a) | - štemanje šlica u zidu, presjeka 10x10 cm -za ugradnju vodovodne instalacije, | m1 | 5 |  | 0
b) | - štemanje šlica u zidu presjeka 15d15 cm za ugradnju instalacije kanalizacije. | m1 | 15 |  | 0
c) | - bušenje rupa u postojećem stropu prizemlja, profila do 20 cm. | kom | 6 |  | 0
2 | Zidarsko krpanje šliceva u prizemlju i stropu prizemlja, uključivo i potrebno rabiciranje, sve pripremljeno za finalizaciju obrade zidova i stropova.
a) | - šlicevi širine do 20 cm. | m1 | 20 |  | 0
b) | - zidarska obrada rupa okolo prodora cijevi kroz strop. | kom | 6 |  | 0
Instalaterski radovi
3 | Dobava i montaža PP-R vodovodnih cijevi za radni tlak 10 bara, a za hladnu i toplu vodu u građevini. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). Cijevi je potrebno obavezno izolirati s gotovim termoizolacijskim cijevima debljine stijenke od 5 mm. Napomena: Oznaka DN znači unutarnji promjer cijevi.
a) | - cijevi DN 15 mm (Ф 20x1,9 mm) | m' | 36 |  | 0
b) | - cijevi DN 20 mm (Ф 25x2,3 mm) | m' | 42 |  | 0
4 | Dobava i montaža kuglastih ventila na PP-R cijevi. Oznaka DN znači unutarnji promjer cijevi.
a) | - za cijev DN 15 mm | kom | 0 |  | 0
b) | - za cijev DN 20 mm | kom | 0 |  | 0
5 | Spajanje vodovdne instalacije na postojeću instalaciju hladnog voda u prizemlju, na cijev DN 20, komplet sa svim potrebnim radnjama. | kompl. | 0 |  | 0
6 | Ispitivanje unutarnje vodovodne mreže pod tlakom od 10 bara.
| - sanitarna voda | m' | 78 |  | 0
7 | Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju. | kompl. | 1 |  | 0
8 | Ispitivanje vode iz najudaljenijeg ispusta radi utvrđivanja kvalitete, koja mora biti zdrava za piće sa svim propisanim karakteristikama. Ispitivanje vrši nadležna medicinska ustanova koja daje i odgovarajući atest. Ukupno 3 izljevna mjesta. | kompl. | 0 |  | 0
9 | Spajanje izvedene instalacije hladne i tople vode na električni bojler. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonske komade, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično). | kompl. | 0 |  | 0
10 | Dobava i ugradba kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada iz tvrdog PVC-a obodne krutosti SN-2, a za horizontalni i vertikalni odvod i ventilaciju kanalizacije. U cijenu su uključeni svi potrebni elementi za montažu kao što su brtve, čepovi, ovjesne i pričvrsne ogrlice i slično. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača.
cijevi
a) | - PVC Φ 50 mm | m' | 23.5 |  | 0
b) | - PVC Φ 75 mm | m' | 4 |  | 0
c) | - PVC Φ 110 mm | m' | 16 |  | 0
d) | - PVC Φ 125 mm | m' | 6 |  | 0
fazonski komadi
e) | - PVC Φ 50 mm | kom | 24 |  | 0
f) | - PVC Φ 75 mm | kom | 2 |  | 0
g) | - PVC Φ 110 mm | kom | 12 |  | 0
h) | - PVC Φ 125 mm | kom | 2 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja podnih kupaonskih PP slivnika sa sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i rešetkom veličine 15 x 15 cm iz nehrđajućeg čelika, odvodom Φ 50 mm i priključkom dovoda Φ 50 mm. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača. | kom | 2 |  | 0
Sanitarna oprema
12 | Dobava i montaža WC uređaja prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - zidna WC školjka iz sanitarnog porculana sa dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, te pripadajuća daska s poklopcem iz tvrde plastike s ravnim donjim dijelom (zbog lakšeg čišćenja) i svim spojnim elementima od metala, - ugradbeni vodokotlić s dvokoličinskom tehnikom i čeonim aktiviranjem i isplavnom cijevi ili sl. - hidraulički uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivoa buke ispod 20 dB/3 bara (klasa 1) - montažni čelični okvir (40x40 cm), noge za podešavanje visine - koljeno i prijelazni komadi odvodnje WC školjke - uzidni kuglasti protočni ventil f 15 mm sa kromiranom kapom i rozetom, - kromirana tipka za čeono aktiviranje vodokotlića - sav potreban pričvrsni i spojni materijal, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape.
|  | kompl | 2 |  | 0
13 | Dobava i montaža umivaonika za odrasle - korita iz masivnog, homogenog materijala koji mora biti tvrd, žilav i sprječavati pucanje, sadrži aluminijev hidroksid i akrilni polimer. Otporan je na vruće elemente i samougasiv. Jednostavan za održavanje. Boja i oblik po izboru naručitelja iz palete proizvođača. Postavalja se u sanitarijama kao jedna cjelina komplet sa dovodima i odvodom (2 x slavine mješalice za toplu i hladnu vodu sa pripadajućim priključnim fleksibilnim cijevima s kutnim protočnim ventilima fi 15 mm, sifonima s priključnom cijevi i rozetom, sve kromirano, te čepom i lancem si). Detalji će se definirati s odabranim izvođačem. Umivaonike (korito) montirati na visini max 84 cm od poda. Obračun po kompletu do potpune funkcionalnosti.
|  | kompl | 2 |  | 0
14 | Dobava i montaža pisoara prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži:
- zidni pisoar prvoklasnog sanitarnog porculana s ugradbenim sifonom uključivši i montažni pribor,
- uzidni kuglasti ventil ø 15 mm s kromiranom kapom i rozetom,
- sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu.
|  | kompl | 1 |  | 0
15 | Dobava i montaža sanitarne galanterije, bijele boje, tip po izboru investitora.
b) | - posuda za tekući sapun sa držaćem | kom | 0 |  | 0
c) | - ogledalo dim. 70x60 cm | kom | 0 |  | 0
d) | - držač ubrusa za ruke | kom | 0 |  | 0
e) | - držač ubrusa za toalet papir | kom | 0 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja električnog akumulacijskog bojlera sa podesivim sustavom temperature grijanja do 80 stupnjeva C. Bojler elipsasti, zapremine 50 litara, ukljućivo i sav potreban pomoćni pribor ovjesa i spajanja. | kompl | 0 |  | 0
17 | Dobava i postava vatrogasnog ručnog aparata za gašenje požara prahom ABC sa pripadajućom naljepnicom za obilježavanje položaja aparata. Aparat S6, (12 JG). | kom | 0 |  | 0
B) | Ukupno vodovod i kanalizacija, bez PDV-a: |  |  |  | 0
C) | STROJARSKE INSTALACIJE
I | GRIJANJE, HLAĐENJE
1 | Dobava i montaža vanjske i unutarnje klima duo split jedinice hlađenje i grijanje, zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
Vanjska jedinica duo split sustava tip kao Daikin RXM35M Qhl= 5,20 kW ±10% Qgr= 6,0 kW ±10% zvučni tlak 45 dBA ±5% zvučna snaga 60 dB(A) ±5% 550x765x285 mm (VxŠxD) ±20% Pel= 1,0 kW; ±5% 1 faza / 50 Hz / 230 V - međuveza sa unutarnjim jedinicama 7x1,5 mm2 Dvije unutarnje jedinice predviđene za montažu na zid tip kao Daikin FTXM35M Qh=3,4 kW ±10% Dimenzije: 294x811x272 ±20% - napajanje na vanjsku jedinicu
|  | kompl | 0 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja nosača za vanjsku klima jedinicu koja će se ugraditi na pročelje zgrade zajedno sa spojnim i montažnim materijalom do potpune gotovosti. | kompl | 0 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata zajedno sa spojnim i montažnim materijalom do potpune funskcionalnosti, dimenzija:
| PP Ø32 | m | 30 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja sifona za kondenzat zajedno sa spojnim i montažnim materijalom do potpune funkcionalnosti. Obračun po kom. | kom | 0 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja predizoliranih bakrenih cijevi za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijeni trasiranje sa izradom zaštitnih kanalica i zaštita od vanjskih vremenskih utjecaja, dimenzija:
| ∅ 6,4 | m | 45 |  | 0
| ∅ 9,5 | m | 45 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja elektro kabela 7x1,50 mm2 za spoj vanjske i unutarnje jedinice klima uređaja. U cijenu je potrebno uključiti i zaštitne savitljive cijevi te ostali spojni, montažni i ovjesni materijal do potpune funkcionalnosti. | m | 50 |  | 0
7 | Vakumiranje cjevovoda, ispitivanje instalacije te eventualno nadopunjavanje sustava plinom, spajanje na elektro instalaciju, puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisa uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku. | komplet | 0 |  | 0
8 | Dopuna sustava radnom tvari:
| R32 | kg | 0 |  | 0
9 | Bušenje i uštemavanje zidova za prolaz instalacija hlađenja i odvoda kondenzata, te naknadna sanacija istih. | komplet | 4 |  | 0
10 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije. | komplet | 4 |  | 0
11 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije. | komplet | 4 |  | 0
12 | Dobava i postava el.zidne grijalice, uključivo i potrebno tipkalo za uključivanje i isključivanje. Grijalica snage do 1,2 kW. | komppl | 3 |  | 0
13 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta. | komplet | 4 |  | 0
C) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | VENTILACIJA
1 | Dobava i montaža odsisnog ventilatora sa rešetkom te sa ugrađenim relejom sa produženim vremenom rada i nepovratnom klapnom.Upravljanje preko rasvjete.
| - 220V, 55/70 m3/h kod 20Pa, 27/32 db, sa protupovratnom rešetkom i produljenim vremenom rada, ∅100 cijevi mm. | kom | 3 |  | 0
2 | Dobava i montaža neprovidne prestrujne rešetke za ugradnju u vrata sa protuokvirom.
| dim 325x125; Aef =198 cm2 | kom | 0 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja ventilacijske okrugle cijevi zajedno sa završnim lukom s mrežicom, spojnim, brtvenim, ovjesnim i montažnim materijalom. Dimenzija:
| - Ø100 - 3 završna luka | m | 9.5 |  | 0
| - Ø125 - 2 završna luka | m | 11 |  | 0
4 | Izrada, dobava i postava izlazne cijevi od lima u boji kao pokrov, uključivo izrezivanje postojećeg pokrova u sektoru sljemena, potrebno brtvljenje sa fazonskim komadima kao i završna szožasza kapa kao zaštita od ulaska kiše u cijevi. Nadvišenje iznad krova do boćnih rupa za zrak 40 cm. Izlazna cijev fi 120 mm, jedna zajednička za sanitarije i jedna za čajnu kuhinju. | kom | 2 |  | 0
4 | Potrebni građevinski radovi izrade otvora u zidovima, stropu i krovu za montažu opreme, i slični građevinski radovi, uz sanaciju otvora nakon zahvata. Planirana 2 izlaza van limenog pokrova.
|  | kpl | 1 |  | 0
C) | Ukupno IV: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
C) | STROJARSKE INSTALACIJE
I | GRIJANJE, HLAĐENJE |  |  |  | 0
II | VENTILACIJA |  |  |  | 0
C) | Ukupno strojarske instalacije, bez PDV-a: |  |  |  | 0
D) | ELEKTRO INSTALACIJE
I | Elaktroenergetske instalacije
1 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice potkrovlja Rpot, izrađene kao zidni ugradni plastični ormar sa limenim vratima, sa mogućnošću ugradnje 3x12 modula Ormar opremiti sa:
ormar prema gornjem opisu (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 32 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 1)
katodni odvodnik prenapona kl. C, 12,5 kA po polu, 50/275, 4+0 (kom 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 30 mA, 2-p (kom 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 10)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 10)
kombinirana zašt. sklopka KZS C16/0,03A, 4p (kom 1)
redne stezaljke raznih veličina (kom 20)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
- provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
|  | kpl | 0 |  | 0
2 | Dobava, montaža u zid i spajanje kompleta instalacijskih podžbuknih sklopki i priključnica. U cijeni stavke uključiti dobavu i ugradnju podžbuknih kutija.
a) | - obična sklopka 10 A, 230 V, p/ž | kom | 0 |  | 0
b) | Izmjenična sklopka, 16 A, 230 V | kom | 0 |  | 0
c) | Križna sklopka, 16 A, 230 V | kom | 0 |  | 0
d) | - priključnica, 230 V, 2P+PE, p/ž | kom | 0 |  | 0
e) | - priključnica, 230 V, 2P+PE, 2-struka , p/ž | kom | 0 |  | 0
f) | - priključnica, 230 V, 2P+PE, s poklopcem , p/ž | kom | 0 |  | 0
g) | - priključnica RJ45, cat. 6, 2-struka | kom | 0 |  | 0
h) | - fiksni izvodi | kom | 0 |  | 0
i) | - podni izvod u kutiji, sa poklopcem i 2 priključnice 230V. | kom | 0 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje stropnog 180° detektora pokreta | kom | 0 |  | 0
4 | Dobava potrebnog pribora i ventilatora te spajanje napajanja sanitarnog ventilatora (priključni kabel nije uključeni u cijeni stavke) | kompl | 3 |  | 0
5 | Dobava potrebnog materijala i pribora i spajanje napajanja elektro uređaja. (dobava kabela nije uključena u stavku).
| - spajanje el, bojlera | kompl | 0 |  | 0
| - spajanje unutarnje klima jedinice (grijanje-hlađenje) | kompl | 0 |  | 0
| - spajanje vanjske SPLIT klima jedinice (grijanje-hlađenje 1+2) | kompl | 0 |  | 0
6 | Sjapajanje napajanja planirane razdjelnice potkrovne etaže na razdjelnicu prizemlja. Rd (dobava kabela nije uključena u stavku) | kompl | 1 |  | 0
7 | Izrada spoja metalnih dijelova i vodiča za izjednačenje potencijala. Spoj izvesti obujmicom od bakrenog lima i pobakrenim vijkom s maticom. | kom | 2 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanja elementa za isključenje u slučaju hitnosti s tipkalom u crvenoj boji i natpisom "ISKLJUČENJE GLAVNE SKLOPKE U SLUČAJU HITNOSTI" (JPR). | kom | 0 |  | 0
9 | Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove i međukatne konstrukcije za vođenje el. instalacija | kompl | 1 |  | 0
10 | Dobava cijevi, potrebno štemanje utora te polaganje cijevi u zidovima i stropu građevine, zajedno s razvodnim kutijama do 100x100 mm. U cijeni stavke uključiti grubi popravak žbuke nakon polaganja zaštitnih cijevi
a) | Instalacijska savitljiva cijev samogasiva d 40 mm | m | 20 |  | 0
b) | Instalacijska savitljiva cijev samogasiva d 32 mm | m | 35 |  | 0
c) | Instalacijska savitljiva cijev samogasiva d 25 mm | m | 850 |  | 0
d) | Instalacijska savitljiva cijev samogasiva d 20 mm | m | 450 |  | 0
e) | Instalacijska savitljiva cijev samogasiva d 16 mm | m | 300 |  | 0
11 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
a) | - PP00 5×10 mm2 (glavni vodovi) | m | 20 |  | 0
b) | - PP-Y 3×2,5 mm2 | m | 600 |  | 0
c) | - PP-Y 3×1,5 mm2 | m | 800 |  | 0
d) | - NHXH E30 3×1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
e) | - P/F-Y 10 mm2 | m | 22 |  | 0
f) | - P/F-Y 6 mm2 | m | 6 |  | 0
g) | P 2,5 mm2 | m | 180 |  | 0
h) | P 1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
i) | PP/J 7×1,5 mm2 | m | 120 |  | 0
j) | PP-Y 4×0,75 mm2 | m | 100 |  | 0
k) | HDMI kabel | m | 18 |  | 0
12 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja, sva potrebna ispitivanja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta. | kompl |  |  | 0
D) | Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Rasvjetna tijela
Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom. Za ugradne svjetiljke stavka obuhvaća i izrezivanje rupa u stropu za ugradnju.
1 | (S1) Dobava, montaža i spajanje ovjesne, direktno - indirektne svjetiljke, izrađene od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog, s prizmatičnom difuznom PMMA optikom za indeks blještanja niži od 19, srednje širokog snopa svjetla. U kompletu sa svjetiljkom isporučuje se rozeta, podesivi ovjes i napojni kabel duljine 1.5m. Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 2247 - 2257 mm, W 42 - 52 mm, H 60 - 70 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 7634 lm Ukupna snaga (P - max): 60 W +-10% Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 116 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 13.5 IP zaštita (min): 40
| DOBAVA | kom | 0 |  | 0
| MONTAŽA | kom | 0 |  | 0
2 | (S2) Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata s opalnim polikarbonatnim difuzorom (OP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 280 - 290 mm, H 98 - 108 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1697 lm Ukupna snaga (P - max): 14 W +-5% Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 122 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 21.2 IP zaštita (min): 65
a) | DOBAVA | kom | 0 |  | 0
b) | MONTAŽA | kom | 0 |  | 0
3 | (S3) Dobava, montaža i spajanje ovjesne, direktne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog s mikroprizmatičnom difuznom PMMA optikom (DPR). U kompletu sa svjetiljkom isporučuje se rozeta, podesivi ovjes i napojni kabel duljine 1.5m. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 389 - 399 mm, H 95 - 105 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2602 lm Ukupna snaga (P - max): 25 W +-5% Blještanje (UGR - max): 20 IP zaštita (min): 20
a) | DOBAVA | kom | 0 |  | 0
b) | MONTAŽA | kom | 0 |  | 0
4 | (S4) Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 560 - 570 mm, W 31 - 41 mm, H 71 - 81 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 865 lm Ukupna snaga (P - max): 11 W +-5% Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 78 lm/W IP zaštita (min): 40
a) | DOBAVA | kom | 0 |  | 0
b) | MONTAŽA | kom | 0 |  | 0
5 | (S5) Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranom prizmatičnom kupolom za ravnomjernu osvjetljnost. Izvor: LED COB moduli velike snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 247 - 257 mm, H 195 - 205 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1822 lm Ukupna snaga (P - max): 20 W +-5% Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 89 lm/W IP zaštita (min): 20
a) | DOBAVA | kom | 0 |  | 0
b) | MONTAŽA | kom | 0 |  | 0
6 | (SP) Dobava imontaža stropnog nadgradnog senzora pokreta 360˙.
a) | DOBAVA | kom | 0 |  | 0
b) | MONTAŽA | kom | 0 |  | 0
7 | (P1) Dobava, montaža i spajanje stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Sve dimenzije +-10%.
a) | DOBAVA | kom | 0 |  | 0
b) | MONTAŽA | kom | 0 |  | 0
8 | (P2) Dobava, montaža i spajanje stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz lijevo-desno'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Sve dimenzije +-10%.
a) | DOBAVA | kom | 0 |  | 0
b) | MONTAŽA | kom | 0 |  | 0
9 | (P4) Dobava, montaža i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa optikom za otvorene prostore, IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu otvorenih prostora, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 460 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 4W.
a) | DOBAVA | kom | 0 |  | 0
b) | MONTAŽA | kom | 0 |  | 0
D) | Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Instalacije komunikacija
1 | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog komunikacijskog ormara RACK |  | - nije predmet troškovnika
2 | Dobava cijevi, dubljenje betona, opeke i drugih materijala, zajedno s razvodnim kutijama do 100x100 mm. U cijeni stavke uključiti i grubi popravak šlica nakon ugradnje cijevi
a) | Instalacijska savitljiva cijev samogasiva d 32 mm | m | 28 |  | 0
b) | Instalacijska savitljiva cijev samogasiva d 20 mm | m | 48 |  | 0
3 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
a) | UTP cat.6 | m | 48 |  | 0
b) | optički kabel 8 niti | m | 28 |  | 0
4 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, ispitivanje funkcionalnosti, sva potrebna ispitivanja, pribavljanje svih potrebnih certifikata i atesta i primopredaja. | kpl | 1 |  | 0
D) | Ukupno III: |  |  |  | 0
D) | REKAPITULACIJA
I | Elektroenergetske instalacije | € |  |  | 0
II | Rasvjetna tijela | € |  |  | 0
II | Instalacije komunikacija | € |  |  | 0
D) | Ukupno elektro instaalcije, bez PDV-a: |  |  |  | 0
------ KRAJ TROŠKOVNIKA ------